## 137cs
sn | x | dx | t | dt | b_32 | db_32 | g_32 | dg_32 | n_32 | dn_32 | r_32 | dr_32 | b_662 | db_662 | g_662 | dg_662 | n_662 | dn_662 | r_662 | dr_662
0 | 0 | 0 | 178 | 1 | 430 | 20.7364 | 3178 | 56.3738 | 2748 | 60.0666 | 15.4382 | 0.28726 | 183 | 13.5277 | 6191 | 78.6829 | 6008 | 79.8373 | 33.7528 | 0.46901
1 | 0.6 | 0.05 | 178 | 1 | 430 | 20.7364 | 3080 | 55.4977 | 2650 | 59.2453 | 14.8876 | 0.28099 | 183 | 13.5277 | 6104 | 78.1281 | 5921 | 79.2906 | 33.264 | 0.46497
2 | 1.05 | 0.05 | 178 | 1 | 430 | 20.7364 | 2815 | 53.0566 | 2385 | 56.9649 | 13.3989 | 0.26352 | 183 | 13.5277 | 6046 | 77.756 | 5863 | 78.924 | 32.9382 | 0.46226
3 | 2 | 0.05 | 178 | 1 | 430 | 20.7364 | 2677 | 51.7397 | 2247 | 55.7405 | 12.6236 | 0.25408 | 183 | 13.5277 | 6094 | 78.0641 | 5911 | 79.2275 | 33.2079 | 0.4645
4 | 4.05 | 0.05 | 178 | 1 | 430 | 20.7364 | 2060 | 45.3872 | 1630 | 49.8999 | 9.1573 | 0.20822 | 183 | 13.5277 | 5843 | 76.4395 | 5660 | 77.6273 | 31.7978 | 0.45272
5 | 8 | 0.05 | 178 | 1 | 430 | 20.7364 | 1706 | 41.3038 | 1276 | 46.2169 | 7.1685 | 0.17817 | 183 | 13.5277 | 5303 | 72.8217 | 5120 | 74.0675 | 28.764 | 0.42677
6 | 16.05 | 0.05 | 178 | 1 | 430 | 20.7364 | 1227 | 35.0286 | 797 | 40.7063 | 4.4775 | 0.13028 | 183 | 13.5277 | 4596 | 67.7938 | 4413 | 69.1303 | 24.7921 | 0.39132
7 | 32.1 | 0.05 | 178 | 1 | 430 | 20.7364 | 1024 | 32 | 594 | 38.1314 | 3.3371 | 0.10596 | 183 | 13.5277 | 3465 | 58.8643 | 3282 | 60.3987 | 18.4382 | 0.32992
8 | 67.85 | 0.05 | 178 | 1 | 430 | 20.7364 | 871 | 29.5127 | 441 | 36.0694 | 2.4775 | 0.085094 | 183 | 13.5277 | 1845 | 42.9535 | 1662 | 45.0333 | 9.3371 | 0.22362

## 22na
sn | x | dx | t | dt | b_32 | db_511 | g_511 | dg_511 | n_511 | dn_511 | r_511 | dr_511 | b_1275 | db_1275 | g_1275 | dg_1275 | n_1275 | dn_1275 | r_1275 | dr_1275
0 | 0 | 0 | 178 | 1 | 181 | 13.4536 | 12624 | 112.3566 | 12443 | 113.1592 | 69.9045 | 0.73575 | 42 | 6.4807 | 2210 | 47.0106 | 2168 | 47.4552 | 12.1798 | 0.26797
1 | 0.6 | 0.05 | 178 | 1 | 181 | 13.4536 | 12342 | 111.0946 | 12161 | 111.9062 | 68.3202 | 0.72492 | 42 | 6.4807 | 2197 | 46.8722 | 2155 | 47.3181 | 12.1067 | 0.2671
2 | 1.05 | 0.05 | 178 | 1 | 181 | 13.4536 | 12359 | 111.171 | 12178 | 111.9821 | 68.4157 | 0.72558 | 42 | 6.4807 | 2187 | 46.7654 | 2145 | 47.2123 | 12.0506 | 0.26643
3 | 2 | 0.05 | 178 | 1 | 181 | 13.4536 | 12217 | 110.5305 | 12036 | 111.3463 | 67.618 | 0.72011 | 42 | 6.4807 | 2106 | 45.8912 | 2064 | 46.3465 | 11.5955 | 0.26094
4 | 4.05 | 0.05 | 178 | 1 | 181 | 13.4536 | 11577 | 107.5965 | 11396 | 108.4343 | 64.0225 | 0.69528 | 42 | 6.4807 | 2112 | 45.9565 | 2070 | 46.4112 | 11.6292 | 0.26135
5 | 8 | 0.05 | 178 | 1 | 181 | 13.4536 | 10745 | 103.6581 | 10564 | 104.5275 | 59.3483 | 0.66255 | 42 | 6.4807 | 1914 | 43.7493 | 1872 | 44.2267 | 10.5169 | 0.24754
6 | 16.05 | 0.05 | 178 | 1 | 181 | 13.4536 | 9305 | 96.4624 | 9124 | 97.3961 | 51.2584 | 0.60439 | 42 | 6.4807 | 1738 | 41.6893 | 1696 | 42.19 | 9.5281 | 0.23473
7 | 32.1 | 0.05 | 178 | 1 | 181 | 13.4536 | 6953 | 83.3847 | 6772 | 84.463 | 38.0449 | 0.50384 | 42 | 6.4807 | 1399 | 37.4032 | 1357 | 37.9605 | 7.6236 | 0.20827
8 | 67.85 | 0.05 | 178 | 1 | 181 | 13.4536 | 3666 | 60.5475 | 3485 | 62.0242 | 19.5787 | 0.34156 | 42 | 6.4807 | 811 | 28.4781 | 769 | 29.2062 | 4.3202 | 0.15363

## 133ba
sn | x | dx | t | dt | b_31 | db_31 | g_31 | dg_31 | n_31 | dn_31 | r_31 | dr_31 | b_81 | db_81 | g_81 | dg_81 | n_81 | dn_81 | r_81 | dr_81 | b_356 | db_356 | g_356 | dg_356 | n_356 | dn_356 | r_356 | dr_356
0 | 0 | 0 | 60 | 1 | 122 | 11.0454 | 24464 | 156.4097 | 24342 | 156.7992 | 405.7 | 7.2421 | 358 | 18.9209 | 9215 | 95.9948 | 8857 | 97.8417 | 147.6167 | 2.9013 | 111 | 10.5357 | 7120 | 84.3801 | 7009 | 85.0353 | 116.8167 | 2.389
9 | 0.6 | 0.05 | 60 | 1 | 122 | 11.0454 | 21695 | 147.2922 | 21573 | 147.7058 | 359.55 | 6.4706 | 358 | 18.9209 | 8828 | 93.9574 | 8470 | 95.8436 | 141.1667 | 2.7916 | 111 | 10.5357 | 7268 | 85.2526 | 7157 | 85.9011 | 119.2833 | 2.4311
8 | 1.05 | 0.05 | 60 | 1 | 122 | 11.0454 | 19206 | 138.5857 | 19084 | 139.0252 | 318.0667 | 5.7766 | 358 | 18.9209 | 8581 | 92.6337 | 8223 | 94.5463 | 137.05 | 2.7214 | 111 | 10.5357 | 7063 | 84.0417 | 6952 | 84.6995 | 115.8667 | 2.3728
7 | 2 | 0.05 | 60 | 1 | 122 | 11.0454 | 15741 | 125.4631 | 15619 | 125.9484 | 260.3167 | 4.8092 | 358 | 18.9209 | 8578 | 92.6175 | 8220 | 94.5304 | 137 | 2.7206 | 111 | 10.5357 | 6911 | 83.1324 | 6800 | 83.7974 | 113.3333 | 2.3295
6 | 4.05 | 0.05 | 60 | 1 | 122 | 11.0454 | 10231 | 101.1484 | 10109 | 101.7497 | 168.4833 | 3.2649 | 358 | 18.9209 | 7803 | 88.3346 | 7445 | 90.3383 | 124.0833 | 2.5 | 111 | 10.5357 | 6694 | 81.8169 | 6583 | 82.4924 | 109.7167 | 2.2676
5 | 8 | 0.05 | 60 | 1 | 122 | 11.0454 | 5194 | 72.0694 | 5072 | 72.9109 | 84.5333 | 1.8332 | 358 | 18.9209 | 6565 | 81.0247 | 6207 | 83.2046 | 103.45 | 2.1454 | 111 | 10.5357 | 6162 | 78.4984 | 6051 | 79.2023 | 100.85 | 2.1156
4 | 16.05 | 0.05 | 60 | 1 | 122 | 11.0454 | 2559 | 50.5866 | 2437 | 51.7784 | 40.6167 | 1.0502 | 358 | 18.9209 | 5022 | 70.8661 | 4664 | 73.3485 | 77.7333 | 1.6975 | 111 | 10.5357 | 5109 | 71.4773 | 4998 | 72.2496 | 83.3 | 1.8126
3 | 32.1 | 0.05 | 60 | 1 | 122 | 11.0454 | 1928 | 43.909 | 1806 | 45.2769 | 30.1 | 0.84947 | 358 | 18.9209 | 2939 | 54.2125 | 2581 | 57.4195 | 43.0167 | 1.0694 | 111 | 10.5357 | 3601 | 60.0083 | 3490 | 60.9262 | 58.1667 | 1.3709
2 | 67.85 | 0.05 | 60 | 1 | 122 | 11.0454 | 1382 | 37.1753 | 1260 | 38.7814 | 21 | 0.66453 | 358 | 18.9209 | 1420 | 37.6829 | 1062 | 42.1663 | 17.7 | 0.55466 | 111 | 10.5357 | 1631 | 40.3856 | 1520 | 41.7373 | 25.3333 | 0.75615
1 | 99.95 | 0.070711 | 60 | 1 | 122 | 11.0454 | 1124 | 33.5261 | 1002 | 35.2987 | 16.7 | 0.57061 | 358 | 18.9209 | 1011 | 31.7962 | 653 | 37 | 10.8833 | 0.38738 | 111 | 10.5357 | 929 | 30.4795 | 818 | 32.249 | 13.6333 | 0.5017